## Работы
Смета расходов. Список работ
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб. | Стоимость на кв.м. в мес., руб.
Петербургское шоссе д. 43 | [9 empty] | Общ. площ.,кв.м. |  | 1006.1
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 15 мм | 100 кранов | 0.02 | 1 | 197.8369 | 285.343 | 0 | 169.9419 | 97.9683 | 44.7309 | 795.821 | 0.065916
2 | Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования | 1 оборудование | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8509.21 | 0.7048
3 | Замена автомата | 1 автомат | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Замена выключателя | 1 выключатель | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Замена лампы накаливания | 1 лампа | 2 | 1 | 24.8733 | 327.8573 | 0 | 21.3661 | 56.1145 | 5.6238 | 435.8351 | 0.036099
6 | Смена розеток | 100 шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 1.086 | 2 | 110.8929 | 0 | 0 | 95.257 | 30.9225 | 25.0729 | 262.1454 | 0.021713
8 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 1.086 | 2 | 884.3001 | 0 | 0 | 759.6138 | 246.5871 | 199.9402 | 2090.4412 | 0.17315
9 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0.73 | 2 | 862.2269 | 0 | 0 | 740.6529 | 240.432 | 194.9495 | 2038.2614 | 0.16883
10 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0.56 | 2 | 463.0041 | 0 | 0 | 397.7205 | 129.1087 | 104.6852 | 1094.5184 | 0.090657
11 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0.04 | 2 | 708.6797 | 0 | 0 | 608.7558 | 197.6153 | 160.2325 | 1675.2833 | 0.13876
12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 м2 площади помещений | 0.05 | 2 | 54.983 | 0 | 0 | 47.2304 | 15.332 | 12.4317 | 129.9772 | 0.010766
13 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.06 | 2 | 159.4529 | 0 | 0 | 136.9701 | 44.4634 | 36.0523 | 376.9387 | 0.031221
14 | Осмотр силовых установок | 1 электромотор | 1 | 12 | 885.8496 | 0 | 0 | 760.9448 | 247.0192 | 200.2906 | 2094.1042 | 0.17345
15 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 м2 площади помещений | 0.05 | 2 | 147.6416 | 0 | 0 | 126.8241 | 41.1699 | 33.3818 | 349.0174 | 0.028908
16 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0.622 | 2 | 734.6646 | 0 | 0 | 631.0769 | 204.8612 | 166.1077 | 1736.7104 | 0.14385
17 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 3.96 | 2 | 4073.8924 | 32.2233 | 0 | 3499.4736 | 1140.8384 | 921.1071 | 9667.5347 | 0.80074
18 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 3.96 | 2 | 1713.9353 | 113.0173 | 455.5505 | 1472.2704 | 563.216 | 387.5208 | 4705.5103 | 0.38975
19 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Снятие и запись показаний с электрических квартирных счетчиков (периодичность 2 раза в год) | 1 эл. счетчик | 18 | 2 | 471.2832 | 0 | 0 | 404.8323 | 0 | 111.6941 | 987.8096 | 0.081818
22 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год) | 0.7 | 3 | 4118.7406 | 0 | 0 | 3537.9981 | 1148.5108 | 931.2472 | 9658.56 | 0.8
Итого по разделу: |  |  |  |  | 15612.2571 | 758.4409 | 455.5505 | 13410.9289 | 4404.1593 | 3535.0683 | 46607.6782 | 3.8604
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
23 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.675 | 48 | 3812.5276 | 114.4454 | 0 | 3274.9612 | 1080.2901 | 862.0125 | 9144.2368 | 0.7574
24 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.675 | 12 | 2181.6346 | 453.0928 | 0 | 1874.0241 | 676.3127 | 493.2676 | 5678.3318 | 0.47033
25 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.491 | 120 | 10857.9247 | 219.6699 | 0 | 9326.9573 | 3060.6828 | 2454.9768 | 25920.2114 | 2.1469
26 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0.01 | 90 | 12744.9554 | 85.0717 | 0 | 10947.9166 | 3566.6916 | 2881.6344 | 30226.2696 | 2.5036
27 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 10 | 3 | 3848.8128 | 2971.3762 | 1345.1602 | 3306.1302 | 1720.7219 | 870.2166 | 14062.4179 | 1.1648
28 | Очистка урн от мусора | на 100 урн | 0.02 | 120 | 2105.4551 | 14.1786 | 0 | 1808.5859 | 589.2329 | 476.0434 | 4993.496 | 0.4136
29 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 100 деревьев | 0.04 | 1 | 392.736 | 0 | 0 | 337.3602 | 109.5144 | 88.7976 | 928.4083 | 0.076898
30 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.049 | 20 | 3604.367 | 67.6037 | 0 | 3096.1512 | 1015.2183 | 814.9474 | 8598.2876 | 0.71218
31 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0.025 | 10 | 34621.936 | 17227.2533 | 0 | 29740.243 | 12238.4149 | 7828.0197 | 101655.867 | 8.42
32 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 100 кв.м. кровли | 3 | 2 | 2582.1619 | 0 | 0 | 2218.0771 | 720.0359 | 583.8268 | 6104.1017 | 0.50559
33 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 1000 м2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 602.6238 | 201.8633 | 120.6731 | 53.1331 | 978.2932 | 0.08103
34 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.052 | 140 | 1108.6082 | 4.8285 | 0 | 952.2944 | 309.8597 | 250.6563 | 2626.2471 | 0.21753
35 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.052 | 140 | 204.8515 | 2.4275 | 0 | 175.9674 | 57.487 | 46.3169 | 487.0503 | 0.040341
36 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.04 | 80 | 2118.697 | 4.4908 | 0 | 1819.9607 | 591.4723 | 479.0374 | 5013.6581 | 0.41527
37 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.07 | 40 | 750.8132 | 4.4111 | 0 | 644.9486 | 210.0259 | 169.7589 | 1779.9577 | 0.14743
38 | Механизированная погрузка твердых бытовых отходов в кузовные мусоровозы и разгрузка мусоровозов на полигоне ТБО | 100 куб.м. | 0.008 | 365 | 4254.819 | 0 | 11328.8704 | 5385.6375 | 3145.399 | 1417.57 | 24629.328 | 2.04
39 | Транспортировка ТБО на мусоровозе 20-24 куб. м (коэффициент уплотнения 2-2,5) | 100 куб.м/км. | 0.008 | 365 | 46.7066 | 0 | 124.3608 | 59.12 | 34.5281 | 15.5611 | 280.2766 | 0.023215
40 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.062 | 2 | 23.538 | 30.6098 | 0 | 20.2191 | 11.155 | 5.3219 | 90.8439 | 0.0075244
41 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.062 | 2 | 64.77 | 40.8276 | 0 | 55.6374 | 24.1853 | 14.6445 | 200.0648 | 0.016571
Итого по разделу: |  |  |  |  | 85325.3144 | 21240.287 | 13401.0153 | 75246.0555 | 29281.9008 | 19805.7429 | 243397.3479 | 20.1601
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 100937.5715 | 21998.7278 | 13856.5658 | 88656.9843 | 33686.0601 | 23340.8112 | 290005.0261 | 24.0206
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 100937.5715 |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 88656.9843
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 21998.7278 |  | Прибыль, руб.: |  |  | 33686.0601
| Машины/механизмы, руб.: |  | 13856.5658 |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 23340.8112
[5 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 290005.0261

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Водитель автомобиля 4 разряда | чел.-час | 16.6732 | 147.6416 | 2461.6579
2 | Грузчик 1 разряда | чел.-час | 16.6732 | 110.3488 | 1839.8676
3 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 617.2936 | 110.3488 | 68117.608
4 | Дезинфектор 3 разряда | чел.-час | 0.67456 | 130.912 | 88.308
5 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 7.602 | 130.912 | 995.193
6 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда | чел.-час | 3.136 | 147.6416 | 463.0041
7 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда | чел.-час | 0 | 130.912 | 0
8 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7 разряда | чел.-час | 0 | 217.3824 | 0
9 | Подсобный рабочий 1 разряда | чел.-час | 23.4 | 110.3488 | 2582.1619
10 | Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда | чел.-час | 32.4 | 130.912 | 4241.5488
11 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 50.0742 | 119.7056 | 5994.1622
12 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел.-час | 5.84 | 147.6416 | 862.2269
13 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | чел.-час | 5.418 | 147.6416 | 799.9222
14 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 0.42 | 130.912 | 54.983
15 | Слесарь-сантехник 2 разряда | чел.-час | 0.74 | 119.7056 | 88.5821
16 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 11.5896 | 130.912 | 1517.2177
17 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 22.331 | 147.6416 | 3296.9846
18 | Слесарь-сантехник 5 разряда | чел.-час | 11.5896 | 170.2016 | 1972.5685
19 | Слесарь-сантехник 6 разряда | чел.-час | 11.5896 | 198.2848 | 2298.0415
20 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 5.418 | 170.2016 | 922.1523
21 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 0.19 | 130.912 | 24.8733
22 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3.5 разряда | чел.-час | 0 | 139.2 | 0
23 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 12.498 | 147.6416 | 1845.2247
ИТОГО: |  |  |  |  | 100466.2883
Материальные ресурсы
24 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.024 | 84422.3101 | 2026.1354
25 | Вода водопроводная | м3 | 8.82 | 28.5397 | 251.7203
26 | Выключатели автоматические | шт. | 0 | 1688.0249 | 0
27 | Выключатель одноклавишный | 10 шт. | 0 | 631.8225 | 0
28 | Готовая приманка | кг | 0.10329 | 77.644 | 8.02
29 | Готовая смесь для уничтожения насекомых (порошок Абсолют Дуст) | кг | 0.22444 | 181.9088 | 40.8276
30 | Клей ALT | кг | 0.025792 | 875.8465 | 22.5898
31 | Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм | шт. | 2 | 128.9001 | 257.8003
32 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.000396 | 41865.8555 | 16.5789
33 | Лампа энергосберегающая | шт. | 2 | 163.9287 | 327.8573
34 | Лен трепаный | кг | 0.004 | 94.9142 | 0.37966
35 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | 1000 шт. | 0.28414 | 3938.503 | 1119.0925
36 | Моющее средство | кг | 1.62 | 182.8627 | 296.2376
37 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0001584 | 37770.2787 | 5.9828
38 | Олифа натуральная | кг | 0.008 | 111.6077 | 0.89286
39 | Очес льняной | кг | 0.1584 | 60.9949 | 9.6616
40 | Пескосоляная смесь | т | 0.375 | 45861.56 | 17198.085
41 | Розетка штепсельная | 100 шт. | 0 | 1614.9952 | 0
42 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | шт. | 2 | 12.2567 | 24.5133
43 | Сурик свинцовый тертый | т | 1.6e-05 | 109804.4221 | 1.7569
44 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.405 | 265.6978 | 107.6076
ИТОГО: |  |  |  |  | 21715.7395
Специнвентарь
45 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0.02511 | 117.3312 | 2.9462
46 | Веник обыкновенный | шт. | 0.1944 | 100.0498 | 19.4497
47 | Лом | шт. | 0.025 | 336.1652 | 8.4041
48 | Лопата совковая | шт. | 0.032728 | 138.4282 | 4.5305
49 | Лопата штыковая | шт. | 0.1696 | 138.4282 | 23.4774
50 | Метла березовая | шт. | 3.439 | 63.6681 | 218.9571
51 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.020648 | 127.3362 | 2.6292
52 | Совок металлический | шт. | 0.0081 | 77.3112 | 0.62622
53 | Швабра | шт. | 0.00891 | 52.9643 | 0.47191
54 | Щетка д/пола 280 мм с черенком на резьбе 1,2 м. | шт. | 0.00891 | 167.8996 | 1.496
ИТОГО: |  |  |  |  | 282.9883
Машины/Механизмы
55 | Газонокосилка | маш.-час | 22.5 | 59.7849 | 1345.1602
56 | Погрузка в мусоровозы 20-24 куб.м | маш.-час. | 16.4922 | 686.9246 | 11328.8704
57 | Трактор (до 100 л.с.) | маш.-час | 1.32 | 456.5332 | 602.6238
58 | Транспортировка на мусоровозе 20-24 куб.м | маш.-час. | 0.18104 | 686.9246 | 124.3608
59 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см2), высокое 10 мПа (100 кгс/см2) | маш.-час | 5.94 | 76.692 | 455.5505
ИТОГО: |  |  |  |  | 13856.5658