## Работы
Смета расходов. Список работ
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб. | Стоимость на кв.м. в мес., руб.
Хромова д.14а | [9 empty] | Общ. площ.,кв.м. |  | 755.7
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 15 мм | 100 кранов | 0.02 | 1 | 197.8369 | 285.343 | 0 | 169.9419 | 97.9683 | 44.7309 | 795.821 | 0.087758
2 | Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования | 1 оборудование | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4366.21 | 0.48148
3 | Замена автомата | 1 автомат | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Замена выключателя | 1 выключатель | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Замена лампы накаливания | 1 лампа | 2 | 1 | 24.8733 | 327.8573 | 0 | 21.3661 | 56.1145 | 5.6238 | 435.8351 | 0.048061
6 | Смена розеток | 100 шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0.756 | 2 | 77.1962 | 0 | 0 | 66.3115 | 21.5262 | 17.4541 | 182.4879 | 0.020123
8 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0.756 | 2 | 615.5901 | 0 | 0 | 528.7919 | 171.6573 | 139.1849 | 1455.2243 | 0.16047
9 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0.503 | 2 | 594.1098 | 0 | 0 | 510.3403 | 165.6675 | 134.3282 | 1404.4459 | 0.15487
10 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0.547 | 2 | 452.2557 | 0 | 0 | 388.4877 | 126.1115 | 102.255 | 1069.11 | 0.11789
11 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0.04 | 2 | 708.6797 | 0 | 0 | 608.7558 | 197.6153 | 160.2325 | 1675.2833 | 0.18474
12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 м2 площади помещений | 0.05 | 2 | 54.983 | 0 | 0 | 47.2304 | 15.332 | 12.4317 | 129.9772 | 0.014333
13 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.06 | 2 | 159.4529 | 0 | 0 | 136.9701 | 44.4634 | 36.0523 | 376.9387 | 0.041566
14 | Осмотр силовых установок | 1 электромотор | 1 | 12 | 885.8496 | 0 | 0 | 760.9448 | 247.0192 | 200.2906 | 2094.1042 | 0.23092
15 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 м2 площади помещений | 0.05 | 2 | 147.6416 | 0 | 0 | 126.8241 | 41.1699 | 33.3818 | 349.0174 | 0.038487
16 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0.408 | 2 | 481.9022 | 0 | 0 | 413.954 | 134.3784 | 108.9581 | 1139.1927 | 0.12562
17 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 3.96 | 2 | 4073.8924 | 32.2233 | 0 | 3499.4736 | 1140.8384 | 921.1071 | 9667.5347 | 1.0661
18 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 3.96 | 2 | 1713.9353 | 113.0173 | 455.5505 | 1472.2704 | 563.216 | 387.5208 | 4705.5103 | 0.51889
19 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Снятие и запись показаний с электрических квартирных счетчиков (периодичность 2 раза в год) | 1 эл. счетчик | 18 | 2 | 471.2832 | 0 | 0 | 404.8323 | 0 | 111.6941 | 987.8096 | 0.10893
22 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год) | 0.58 | 3 | 3099.1132 | 0 | 0 | 2662.1382 | 864.1877 | 700.7095 | 7254.72 | 0.8
Итого по разделу: |  |  |  |  | 13758.5951 | 758.4409 | 455.5505 | 11818.6332 | 3887.2656 | 3115.9553 | 38089.2221 | 4.2002
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
23 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.735 | 48 | 4151.4189 | 124.6183 | 0 | 3566.0689 | 1176.3159 | 938.6358 | 9957.0578 | 1.098
24 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.735 | 12 | 2375.5576 | 493.3678 | 0 | 2040.604 | 736.4294 | 537.1136 | 6183.0724 | 0.68183
25 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.757 | 120 | 16740.2219 | 338.6764 | 0 | 14379.8506 | 4718.8123 | 3784.9642 | 39962.5255 | 4.4068
26 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0.003 | 90 | 3823.4866 | 25.5215 | 0 | 3284.375 | 1070.0075 | 864.4903 | 9067.8809 | 0.99994
27 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 3 | 3 | 1154.6438 | 891.4128 | 403.5481 | 991.8391 | 516.2166 | 261.065 | 4218.7254 | 0.46521
28 | Очистка урн от мусора | на 100 урн | 0.02 | 120 | 2105.4551 | 14.1786 | 0 | 1808.5859 | 589.2329 | 476.0434 | 4993.496 | 0.55065
29 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 100 деревьев | 0.04 | 1 | 392.736 | 0 | 0 | 337.3602 | 109.5144 | 88.7976 | 928.4083 | 0.10238
30 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.031 | 20 | 2280.3138 | 42.7697 | 0 | 1958.7896 | 642.281 | 515.579 | 5439.733 | 0.59986
31 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0.03 | 10 | 41546.3232 | 20672.704 | 0 | 35688.2916 | 14686.0978 | 9393.6237 | 121987.0404 | 13.4519
32 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 100 кв.м. кровли | 3 | 2 | 2582.1619 | 0 | 0 | 2218.0771 | 720.0359 | 583.8268 | 6104.1017 | 0.67312
33 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 1000 м2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 602.6238 | 201.8633 | 120.6731 | 53.1331 | 978.2932 | 0.10788
34 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.052 | 140 | 1108.6082 | 4.8285 | 0 | 952.2944 | 309.8597 | 250.6563 | 2626.2471 | 0.2896
35 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.052 | 140 | 204.8515 | 2.4275 | 0 | 175.9674 | 57.487 | 46.3169 | 487.0503 | 0.053709
36 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.04 | 80 | 2118.697 | 4.4908 | 0 | 1819.9607 | 591.4723 | 479.0374 | 5013.6581 | 0.55287
37 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.07 | 40 | 750.8132 | 4.4111 | 0 | 644.9486 | 210.0259 | 169.7589 | 1779.9577 | 0.19628
38 | Механизированная погрузка твердых бытовых отходов в кузовные мусоровозы и разгрузка мусоровозов на полигоне ТБО | 100 куб.м. | 0.006 | 365 | 3191.1142 | 0 | 8496.6528 | 4039.2282 | 2359.0493 | 1063.1775 | 18499.536 | 2.04
39 | Транспортировка ТБО на мусоровозе 20-24 куб. м (коэффициент уплотнения 2-2,5) | 100 куб.м/км. | 0.006 | 365 | 35.0299 | 0 | 93.2706 | 44.34 | 25.8961 | 11.6709 | 210.2075 | 0.02318
40 | Дератизация чердака с применением готовой приманки | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.408 | 2 | 154.8951 | 201.4325 | 0 | 133.0549 | 73.4074 | 35.0218 | 597.8116 | 0.065922
41 | Дезинсекция чердака | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.408 | 2 | 426.2285 | 268.672 | 0 | 366.1303 | 159.1546 | 96.3703 | 1316.5557 | 0.14518
Итого по разделу: |  |  |  |  | 85142.5566 | 23089.5115 | 9596.0953 | 74651.6298 | 28871.969 | 19649.2823 | 240351.3586 | 26.5043
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 98901.1518 | 23847.9524 | 10051.6458 | 86470.263 | 32759.2346 | 22765.2376 | 278440.5807 | 30.7045
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 98901.1518 |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 86470.263
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 23847.9524 |  | Прибыль, руб.: |  |  | 32759.2346
| Машины/механизмы, руб.: |  | 10051.6458 |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 22765.2376
[5 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 278440.5807

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Водитель автомобиля 4 разряда | чел.-час | 12.5049 | 147.6416 | 1846.2434
2 | Грузчик 1 разряда | чел.-час | 12.5049 | 110.3488 | 1379.9007
3 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 640.5033 | 110.3488 | 70678.7706
4 | Дезинфектор 3 разряда | чел.-час | 4.439 | 130.912 | 581.1236
5 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 5.292 | 130.912 | 692.7863
6 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда | чел.-час | 3.0632 | 147.6416 | 452.2557
7 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда | чел.-час | 0 | 130.912 | 0
8 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7 разряда | чел.-час | 0 | 217.3824 | 0
9 | Подсобный рабочий 1 разряда | чел.-час | 23.4 | 110.3488 | 2582.1619
10 | Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда | чел.-час | 11.82 | 130.912 | 1547.3798
11 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 54.5252 | 119.7056 | 6526.9766
12 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел.-час | 4.024 | 147.6416 | 594.1098
13 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | чел.-час | 4.1412 | 147.6416 | 611.4134
14 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 0.42 | 130.912 | 54.983
15 | Слесарь-сантехник 2 разряда | чел.-час | 0.74 | 119.7056 | 88.5821
16 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 11.5896 | 130.912 | 1517.2177
17 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 17.7384 | 147.6416 | 2618.9258
18 | Слесарь-сантехник 5 разряда | чел.-час | 11.5896 | 170.2016 | 1972.5685
19 | Слесарь-сантехник 6 разряда | чел.-час | 11.5896 | 198.2848 | 2298.0415
20 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 4.1412 | 170.2016 | 704.8389
21 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 0.19 | 130.912 | 24.8733
22 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3.5 разряда | чел.-час | 0 | 139.2 | 0
23 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 11.2212 | 147.6416 | 1656.7159
ИТОГО: |  |  |  |  | 98429.8686
Материальные ресурсы
24 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0072 | 84422.3101 | 607.8406
25 | Вода водопроводная | м3 | 9.252 | 28.5397 | 264.0495
26 | Выключатели автоматические | шт. | 0 | 1688.0249 | 0
27 | Выключатель одноклавишный | 10 шт. | 0 | 631.8225 | 0
28 | Готовая приманка | кг | 0.67973 | 77.644 | 52.7768
29 | Готовая смесь для уничтожения насекомых (порошок Абсолют Дуст) | кг | 1.477 | 181.9088 | 268.672
30 | Клей ALT | кг | 0.16973 | 875.8465 | 148.6557
31 | Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм | шт. | 2 | 128.9001 | 257.8003
32 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.000396 | 41865.8555 | 16.5789
33 | Лампа энергосберегающая | шт. | 2 | 163.9287 | 327.8573
34 | Лен трепаный | кг | 0.004 | 94.9142 | 0.37966
35 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | 1000 шт. | 0.1106 | 3938.503 | 435.589
36 | Моющее средство | кг | 1.764 | 182.8627 | 322.5698
37 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0001584 | 37770.2787 | 5.9828
38 | Олифа натуральная | кг | 0.008 | 111.6077 | 0.89286
39 | Очес льняной | кг | 0.1584 | 60.9949 | 9.6616
40 | Пескосоляная смесь | т | 0.45 | 45861.56 | 20637.702
41 | Розетка штепсельная | 100 шт. | 0 | 1614.9952 | 0
42 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | шт. | 2 | 12.2567 | 24.5133
43 | Сурик свинцовый тертый | т | 1.6e-05 | 109804.4221 | 1.7569
44 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.441 | 265.6978 | 117.1727
ИТОГО: |  |  |  |  | 23500.4517
Специнвентарь
45 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0.027342 | 117.3312 | 3.2081
46 | Веник обыкновенный | шт. | 0.21168 | 100.0498 | 21.1786
47 | Лом | шт. | 0.03 | 336.1652 | 10.085
48 | Лопата совковая | шт. | 0.032728 | 138.4282 | 4.5305
49 | Лопата штыковая | шт. | 0.1924 | 138.4282 | 26.6336
50 | Метла березовая | шт. | 4.3558 | 63.6681 | 277.328
51 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.013448 | 127.3362 | 1.7124
52 | Совок металлический | шт. | 0.00882 | 77.3112 | 0.68189
53 | Швабра | шт. | 0.009702 | 52.9643 | 0.51386
54 | Щетка д/пола 280 мм с черенком на резьбе 1,2 м. | шт. | 0.009702 | 167.8996 | 1.629
ИТОГО: |  |  |  |  | 347.5007
Машины/Механизмы
55 | Газонокосилка | маш.-час | 6.75 | 59.7849 | 403.5481
56 | Погрузка в мусоровозы 20-24 куб.м | маш.-час. | 12.3691 | 686.9246 | 8496.6528
57 | Трактор (до 100 л.с.) | маш.-час | 1.32 | 456.5332 | 602.6238
58 | Транспортировка на мусоровозе 20-24 куб.м | маш.-час. | 0.13578 | 686.9246 | 93.2706
59 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см2), высокое 10 мПа (100 кгс/см2) | маш.-час | 5.94 | 76.692 | 455.5505
ИТОГО: |  |  |  |  | 10051.6458